## Ark1
Plot 1
p1 | X1
0.05 | 0.0762
0.05 | 0.1021
0.05 | 0.1114
0.075 | 0.2051
0.075 | 0.1962
0.075 | 0.2166
0.1 | 0.2052
0.1 | 0.2049
0.1 | 0.2202
Plot 2
lnp_1 | lnr_1
-2.9957 | -9.5182
-2.9957 | -9.2255
-2.9957 | -9.1334
-2.5903 | -8.1218
-2.5903 | -8.163
-2.5903 | -8.0661
-2.3026 | -7.8341
-2.3026 | -7.7425
-2.3026 | -7.7634
Plot 3
T2 | X2
623 | 0.2052
623 | 0.2049
623 | 0.2202
633 | 0.3121
633 | 0.3213
633 | 0.3274
643 | 0.4368
643 | 0.4704
643 | 0.4797
Plot 4
1/T | lnk_2
0.0016051 | -2.6072
0.0016051 | -2.5156
0.0016051 | -2.5366
0.0015798 | -2.1413
0.0015798 | -2.1752
0.0015798 | -2.1557
0.0015552 | -1.883
0.0015552 | -1.8087
0.0015552 | -1.7896
Gjennomsnitt 1
p1 | X1 | SD
0.05 | 0.096567 | 0.014893
0.075 | 0.20597 | 0.0048213
0.1 | 0.2101 | 0.0041239
Gjennomsnitt 2
T2 | X2
623 | 0.2101 | 0.0041239
633 | 0.32027 | 0.0036308
643 | 0.4623 | 0.010639
Kalibrering for RRFi
F_CO2,0 | (A_i/A_IS)*F_IS
0.000401 | 0.00032273
0.000401 | 0.00031692
0.000401 | 0.0003183
0.000605 | 0.00046205
0.000605 | 0.00044919
0.000605 | 0.00046065
0.000807 | 0.0006005
0.000807 | 0.00058532
0.000807 | 0.00060315
MFC calibrations
F_N2 | S_N2
22.8 | 10
45.4 | 20
67.3 | 30
89.1 | 40
113 | 50
133 | 60
154 | 70
176 | 80
199 | 90
F_He | S_He
21.7 | 10
43 | 20
64.1 | 30
84.9 | 40
105 | 50
127 | 60
148 | 70
169 | 80
191 | 90
F_CO2 | S_CO2
0.57 | 10
3.25 | 20
4.86 | 30
7.63 | 40
10.1 | 50
12.4 | 60
14.8 | 70
17 | 80
19.1 | 90
F_H2 | S_H2
22.7 | 10
47.4 | 20
74.5 | 30
102 | 40
129 | 50
156 | 60
185 | 70
213 | 80
240 | 90